## Parte I
L O T T O N ° 1
A | B | C | D | E
Descrizione | Unità di | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale
materiale | misura | prevista | I.V.A. esclusa | I.V.A. esclusa
Asta di manovra in acciaio con verniciatura bituminosa | n° | 400
Barilotto per asta di manovra | n° | 300
Cappellotto in ghisa e manicotto in bronzo per asta di manovra | n° | 300
Chiusini stradali in ghisa per presa 15 x 15 cm | n° | 220
Chiusini in ghisa tipo carrabile 750 x 750 | n° | 20
Chiusini in ghisa carrabile 950 x 950 | n° | 20
Chiusini in ghisa tipo leggero 41 x 41 cm | n° | 18
Chiusini in ghisa tipo leggero 750 x 750 | n° | 20
Flange ACCIAIO FLANG.
DN 50 X 2” | n° | 5
DN 65 X 2” 1/2 | n° | 5
DN 100 X 4" | n° | 5
Flange piane in acciaio a saldare
Flange PN 16
DN 40 | n° | 90
DN 50 | n° | 100
DN 65 | n° | 100
DN 80 | n° | 100
DN 100 | n° | 80
DN 125 | n° | 20
DN 150 | n° | 25
DN 200 | n° | 20
DN 250 | n° | 18
DN 275 | n° | 6
DN 300 | n° | 6
DN 350 | n° | 12
DN 400 | n° | 10
Flange PN 40
DN 40 | n° | 20
DN 50 | n° | 18
DN 65 | n° | 10
DN 80 | n° | 25
DN 100 | n° | 20
DN 125 | n° | 5
DN 150 | n° | 25
DN 200 | n° | 8
DN 250 | n° | 6
DN 300 | n° | 8
DN 350 | n° | 12
Flange PN 64
DN 40 | n° | 10
DN 50 | n° | 8
DN 65 | n° | 5
DN 80 | n° | 5
DN 100 | n° | 5
DN 125 | n° | 5
DN 150 | n° | 5
DN 200 | n° | 8
DN 250 | n° | 8
Giunti di riparazione in tre pezzi e bulloni zincati
DN 50 | n° | 30
DN 60 | n° | 30
DN 80 | n° | 30
DN 100 | n° | 18
DN 125 | n° | 12
DN 150 | n° | 6
DN 200 | n° | 6
DN 250 | n° | 6
DN 275 | n° | 6
DN 300 | n° | 6
DN 350 | n° | 6
DN 400 | n° | 6
DN 500 | n° | 6
Giunti in tre pezzi con diramazione e bulloni zincati
DN 65 x 40 | n° | 10
DN 80 x 40 | n° | 10
DN 100 x 40 | n° | 10
DN 125 x 40 | n° | 6
DN 150 x 40 | n° | 6
DN 200 x 40 | n° | 6
Pezzi a croce di ghisa grigia flangiati UNI PN 16
DN 40 | n° | 25
DN 50 | n° | 20
DN 65 | n° | 10
DN 80 | n° | 10
DN 100 | n° | 8
DN 125 | n° | 6
Pezzi a " T " in ghisa grigia flangiato UNI PN 16
DN 40 | n° | 25
DN 50 | n° | 20
DN 65 | n° | 12
DN 80 | n° | 12
DN 100 | n° | 7
DN 125 | n° | 6
DN 150 | n° | 5
DN 200 | n° | 5
Piatto di ghisa filettato
DN 40 X 3/4” | n° | 100
DN 40 X 1” | n° | 100
DN 40 X 1”1/4 | n° | 50
DN 40 X 1”1/2 | n° | 80
DN 40 X 2” | n° | 60
DN 50 X 3/4” | n° | 30
DN 50 X 1” | n° | 30
DN 50 X 1”1/4 | n° | 12
DN 50 X 1”1/2 | n° | 30
DN 50 X 2” | n° | 30
DN 65 X 3/4” | n° | 25
DN 65 X 1” | n° | 25
DN 65 X 1”1/4 | n° | 25
DN 65 X 1”1/2 | n° | 25
DN 65 X 2” | n° | 25
DN 80 X 3/4” | n° | 18
DN 80 X 1” | n° | 18
DN 80 X 1”1/2 | n° | 18
DN 80 X 2” | n° | 18
DN 80 X 2”1/2 | n° | 18
DN 80 X 3” | n° | 18
DN 100 X 3/4” | n° | 15
DN 100 X 1” | n° | 15
DN 100 X 1”1/2 | n° | 15
DN 100 X 2” | n° | 15
DN 125 X 1” | n° | 12
DN 125 X 1”1/2 | n° | 12
DN 125 X 2” | n° | 12
DN 150 X 1” | n° | 10
DN 150 X 1”1/2 | n° | 10
DN 150 X 2” | n° | 10
DN 200 X 2” | n° | 8
DN 250 X 2” | n° | 8
Riduzioni in acciaio a saldare stampate
DN 50 X 40 | n° | 20
DN 60 X 50 | n° | 20
DN 80 X 50 | n° | 20
DN 80 X 60 | n° | 20
DN 100 X 50 | n° | 20
DN 100 X 60 | n° | 12
DN 100 X 80 | n° | 12
DN 125 X 80 | n° | 12
DN 125 X 100 | n° | 12
DN 150 X 50 | n° | 12
DN 150 X 80 | n° | 12
DN 150 X 100 | n° | 12
DN 150 X 125 | n° | 12
DN 200 X 80 | n° | 12
DN 200 X 100 | n° | 12
DN 200 X 125 | n° | 10
DN 200 X 150 | n° | 10
DN 250 X 150 | n° | 10
DN 250 X 200 | n° | 10
DN 300 X 150 | n° | 6
DN 300 X 200 | n° | 10
DN 300 X 250 | n° | 10
DN 400 X 300 | n° | 10
DN 450 X 300 | n° | 10
Saracinesca PN 40 a vite interna con corpo, cappello e premistoppa in acciaio al carbonio fuso trattato tecnicamente, volantino in ghisa, sedi corpo e cuneo in acciaio inox AISI 304, asta in acciaio, attacchi a flange dimensionate e forate.
DN 40 | n° | 15
DN 50 | n° | 10
DN 65 | n° | 7
DN 80 | n° | 7
DN 100 | n° | 7
DN 125 | n° | 6
DN 150 | n° | 6
DN 200 | n° | 6
DN 300 | n° | 6
Saracinesca in ghisa a corpo ovale PN 10 a vite interna con corpo, cappello, cuneo, premistoppa e volantino in ghisa GG 25, sedi corpo e asta in ottone, attacchi a flange dimensionate e forate.
DN 40 | n° | 20
DN 50 | n° | 10
DN 65 | n° | 10
DN 80 | n° | 10
DN 100 | n° | 10
DN 125 | n° | 10
DN 150 | n° | 10
DN 200 | n° | 10
Saracinesca in ghisa a corpo ovale tenuta metallica (dotato di nervature trasversali di rinforzo) PN 16 a vite interna con corpo, cappello, cuneo, doppio premistoppa e volantino e cavalletto in ghisa, sedi corpo e asta in ottone, attacchi a flange dimensionate e forate.
DN 40 | n° | 50
DN 50 | n° | 24
DN 65 | n° | 24
DN 80 | n° | 18
DN 100 | n° | 18
DN 125 | n° | 12
DN 150 | n° | 18
DN 200 | n° | 6
DN 250 | n° | 6
DN 300 | n° | 6
Saracinesca in ghisa a corpo ovale PN 25
DN 40 PN 25 | n° | 6
DN 50 PN 25 | n° | 6
DN 150 PN 25 | n° | 6
Sfiato automatico tipo "ROMA" con corpo in ottone- PN 16
DN 1” | n° | 16
Sfiato in ghisa a doppio galleggiante PN 10/16:
DN 50 | n° | 8
DN 80 | n° | 8
DN 100 | n° | 6
DN 150 | n° | 6
DN 200 | n° | 6
Sfiato in ghisa a doppio galleggiante PN 25/40:
DN 50 | n° | 10
DN 80 | n° | 8
DN 100 | n° | 8
DN 150 | n° | 6
DN 200 | n° | 6
Sfiato automatico tipo "SIENA" con valvolino o rubinetto in ottone - PN16
DN 40 | n° | 5
DN 50 | n° | 5
Sfiato automatico tipo "SIENA" con valvolino o rubinetto in ottone - PN40:
DN 40 | n° | 10
DN 50 | n° | 6
Sfiato automatico tipo "SIENA" con valvolino o rubinetto in ottone - PN64
DN 50 | n° | 6
T acciaio a saldare Stampato
DN 40 | n° | 35
DN 50 | n° | 35
DN 65 | n° | 35
DN 80 | n° | 30
DN 100 | n° | 30
DN 125 | n° | 30
DN 150 | n° | 30
DN 200 | n° | 30
Disco Taglio Grande | n° | 50
Disco Taglio Piccolo | n° | 50
Detergente Pead x Tubi | n° | 30
Rotolo Teflon | n° | 200
Rotoloni di Carta asciugatutto 250 mm x 800 strappi | n° | 16
Scivolina | n° | 90
Svidol | n° | 48
Lama Sega | n° | 90
Sega Completa | n° | 90
Fondello DN 65 | n° | 30
Fondello DN 200 | n° | 30
Fondello DN 100 | n° | 25
Fondello DN 150 | n° | 20
Rondella | n° | 1000
Rotolo Nastro Delimitazione | n° | 24

## Parte II
L O T T O N ° 1
A | B | C | D | E
Descrizione | Unità di | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale
materiale | misura | prevista | I.V.A. esclusa | I.V.A. esclusa
Contatore getto multiplo
DN 1 | n° | 5
Contatore Woltmann a frutto estraibile tipo SENSUS o ELSTER PN 16:
DN 50 | n° | 4
DN 65 | n° | 4
DN 80 | n° | 4
DN 100 | n° | 2
DN 125 | n° | 2
DN 150 | n° | 2
DN 200 | n° | 2
Contatore Woltmann a frutto estraibile tipo SENSUS o ELSTER PN 25 - 40:
DN 50 | n° | 4
DN 65 | n° | 3
DN 80 | n° | 3
DN 100 | n° | 2
DN 125 | n° | 2
DN 150 | n° | 2
Kit completo per modifica pilota 70-110 per controllo livello altidutine | n° | 10
Valvola pilota diff. 70-500 a galleggiante (3 vie) cm 40 (una barra), cm 100 (due barre) cm 160 (tre barre) tipo DOROT | n° | 5
Raccordi in ghisa malleabile zincata a norma UNI EN 10242: ghisa conforme alla norma EN 1562 tipo EN-GJM, zincatura per immersione a caldo di spessore non inferiore a 70 micron; filettature secondo la norma ISO 7-1 (coniche quelle esterne, cilindriche quelle interne); pressione massima di esercizio 25 bar (2,5 MPa) per temperature fino a 120°, pressione di prova 100 bar fino a 4" - 64 bar fino a 6"; marcati con il marchio del fabbricante e la dimensione del raccordo:
Manicotti FF
DN 1/4" | n° | 100
Gomiti FF
DN 1/4" | n° | 100
Gomiti MF
DN 1/4" | n° | 100
Membrane a 6 fori per valvole per il controllo del livello di marca DOROT
DN 50 | n° | 3
DN 80 | n° | 3
DN 100 | n° | 3
DN 150 | n° | 2
DN 200 | n° | 2
Membrane a 4 fori per valvole per il controllo del livello di marca DOROT
DN 50 | n° | 3
DN 80 | n° | 3
DN 100 | n° | 3
DN 150 | n° | 2
DN 200 | n° | 2
Pilota di regolazione della pressione in ottone e acciaio inox a due vie. Massimo rapporto di riduzione della pressione 3:1, campo di taratura standard 10-100. Mod. 68/400 DOROT
Mod. 68 / 400 ( DOROT) | n° | 15
Prolunghe
Raccordi curvi in polietilene per valvole di marca DOROT
DN 1/4” x 8 mm (maschio) | n° | 50
DN 1/4” x 10 mm (maschio) | n° | 50
Raccordi curvi metallici per valvole di marca DOROT
DN 1/4” X 8 mm (maschio) | n° | 50
DN 1/4” X 8 mm (femmina) | n° | 50
DN 1/4” X 10 mm (maschio) | n° | 50
DN 1/4” X 10 mm (femmina) | n° | 50
Raccordi in polietilene per valvole di marca DOROT
DN 1/4” x 8 mm (maschio) | n° | 60
DN 1/4” x 10 mm (maschio) | n° | 60
Raccordi metallici per valvole di marca DOROT
DN 1/4” x 8 mm (maschio) | n° | 60
DN 1/4” x 10 mm (maschio) | n° | 60
Raccordi metallici per valvole per il controllo del livello di marca DOROT
DN 1/8” x 6 mm | n° | 50
DN 1/8” x 10 mm | n° | 50
Raccordi metallici curvi per valvole per il controllo del livello di marca DOROT
DN 1/8” x 6 mm | n° | 50
DN 1/8” x 10 mm | n° | 50
Raccordi Gomito 8 x 1/4 (femmina) | n° | 30
Raccordi Gomito 8 x 1/4 (maschio) | n° | 30
Raccordi Gomito 8 x 1/4 Plastica con Ghiera | n° | 30
Raccordi Gomito 6 x 1/4 Plastica con Ghiera | n° | 30
Raccordi 8 x 1/4 Plastica con Ghiera (maschio) | n° | 30
FILTRI
DN 40 | n° | 10
DN 50 | n° | 10
DN 80 | n° | 6
GALLEGGIANTE
DN 2 | n° | 12
SFERA X GALLEGGIANTE
DN 220 | n° | 6
Riduttori di pressione OR del tipo a membrana con sede unica compensata PN 25 / 40
DN 1/2" | n° | 15
DN 3/4” | n° | 8
DN 1” | n° | 6
DN 1”1/2 | n° | 5
DN 2” | n° | 4
DN 2" 1/2 | n° | 6
DN 3” | n° | 6
Rubinetti a tre vie per valvole per il controllo del livello di marca DOROT
DN 1/4" | n° | 30
Pezzi a T in acciaio zincato
DN 1/8 FF | n° | 60
DN 1/4 FF | n° | 60
6 x 6 x 6 FF | n° | 30
8 x 8 x 8 FF | n° | 30
6 x 1/8 x 6 M | n° | 30
8 x 1/4 x 8 M | n° | 30
Tubo in polietilene per valvole per il controllo del livello fornito in rotoli
Diametro 6 mm | m | 300
Diametro 8 mm | m | 300
Diametro 10 mm | m | 300
Tubo in rame nudo
Diametro 6 mm | m | 120
Diametro 8 mm | m | 120
Diametro 10 mm | m | 120
Valvole di non ritorno in ottone PN 16
DN 1/2" | n° | 12
DN 3/4" | n° | 12
DN 1" | n° | 12
DN 1" 1/2 | n° | 12
DN 2" | n° | 12
Valvole a sfera M.F.
DN 1/4" | n° | 30
Idrovalvola DOROT flangiata per il controllo del livello con pilota, serie 200 PN 25
DN 50 | n° | 4
DN 80 | n° | 3
DN 100 | n° | 3
DN 150 | n° | 3
DN 200 | n° | 3
Valvola in ghisa flangiate per il controllo del livello a squadro (90°) con galleggiante PN 16
DN 50 | n° | 12
DN 65 | n° | 8
DN 80 | n° | 6
DN 100 | n° | 6
Valvola in ghisa flangiata automatica per il controllo del livello a galleggiante (via dritta) PN 16
DN 50 | n° | 12
DN 65 | n° | 8
DN 80 | n° | 6
DN 100 | n° | 6
Valvola DOROT per il controllo del livello PN 16:
DN 50 | n° | 4
DN 80 | n° | 3
DN 100 | n° | 3
DN 150 | n° | 3
DN 200 | n° | 3
Valvola a flusso avviato a vite micrometrica di regolazione PN 16 con corpo e cappello in ghisa, sede corpo in acciaio inox AISI 304 e disco parabolico in acciaio inox AISI 304 o acciaio A182-F6, attacchi a flange dimensionate e forate secondo le norme UNI-DIN PN 16:
DN 40 | n° | 8
DN 50 | n° | 8
DN 65 | n° | 6
DN 80 | n° | 6
DN 100 | n° | 6
DN 125 | n° | 6
DN 150 | n° | 6
DN 200 | n° | 6
Valvola a flusso avviato a vite micrometrica di regolazione PN 40 con corpo e cappello in acciaio GS-C 25, GP-240-GH, sede corpo in acciaio inox AISI 304 e disco parabolico in acciaio inox AISI 304 o acciaio A182-F6, attacchi a flange dimensionate e forate secondo le norme UNI-DIN PN40:
DN 40 | n° | 10
DN 50 | n° | 8
DN 65 | n° | 6
DN 80 | n° | 6
DN 100 | n° | 6
DN 125 | n° | 6
DN 150 | n° | 6
DN 200 | n° | 6
Valvola a flusso avviato a vite micrometrica di regolazione PN 64 con corpo e cappello in acciaio GS-C 25, GP-240-GH, sede corpo in acciaio inox AISI 304 e disco parabolico in acciaio inox AISI 304 o acciaio A182-F6, attacchi a flange dimensionate e forate secondo le norme UNI-DIN PN64 :
DN 50 | n° | 10
DN 65 | n° | 8
DN 80 | n° | 6
DN 100 | n° | 6
DN 150 | n° | 6
Valvola di ritegno a ogiva Venturi, corpo in ghisa GG25 o in acciaio, stelo e molla acciaio inox, profilo idrodinamico a basse perdite di carico, chiusura rapida anti "colpo d'ariete", flangiata e forata secondo UNI EN 1092-1. PN 16
DN 50 | n° | 12
DN 65 | n° | 10
DN 80 | n° | 8
DN 100 | n° | 8
DN 150 | n° | 8
DN 200 | n° | 6
DN 250 | n° | 6
DN 300 | n° | 6
Valvola di ritegno a ogiva Venturi, corpo in ghisa GG25 o in acciaio, stelo e molla acciaio inox, profilo idrodinamico a basse perdite di carico, chiusura rapida anti "colpo d'ariete", flangiata e forata secondo UNI EN 1092-1. PN 25
DN 50 | n° | 12
DN 65 | n° | 10
DN 80 | n° | 8
DN 200 | n° | 6
DN 300 | n° | 6
Valvola di ritegno a ogiva Venturi, corpo in ghisa GG25 o in acciaio, stelo e molla acciaio inox, profilo idrodinamico a basse perdite di carico, chiusura rapida anti "colpo d'ariete", flangiata e forata secondo UNI EN 1092-1. PN 40
DN 65 | n° | 10
DN 80 | n° | 8
DN 100 | n° | 8
DN 150 | n° | 6
DN 200 | n° | 6
DN 250 | n° | 6
DN 300 | n° | 6
Valvola di ritegno a ogiva Venturi, corpo in ghisa GG25 o in acciaio, stelo e molla acciaio inox, profilo idrodinamico a basse perdite di carico, chiusura rapida anti "colpo d'ariete", flangiata e forata secondo UNI EN 1092-1. PN 64
DN 50 | n° | 10
DN 65 | n° | 8
DN 100 | n° | 8
DN 150 | n° | 6
DN 200 | n° | 6
Valvole di sicurezza tipo DOROT ad angolo PN 16
DN 2” | n° | 3
Riduttore di pressione flangiato tipo DOROT PN 16 in ghisa con funzionamento a membrana e pilota in bronzo completo di raccordi in rame, idoneo a determinare una riduzione di pressione da 16 a 3 atm, completo di valvola di sicurezza tipo DOROT a squadro:
DN 50 | n° | 3
DN 80 | n° | 3
DN 100 | n° | 3
DN 150 | n° | 3
Riduttore di pressione flangiato tipo DOROT PN 25 in ghisa con funzionamento a membrana e pilota in bronzo completo di raccordi in rame, idoneo a determinare una riduzione di pressione da 16 a 3 atm, completo di valvola di sicurezza tipo DOROT a squadro:
DN 50 | n° | 6
DN 80 | n° | 6
DN 100 | n° | 6

## Parte III
L O T T O N ° 1
A | B | C | D | E
Descrizione | Unità di | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale
materiale | misura | prevista | I.V.A. esclusa | I.V.A. esclusa
Anelli di tenuta piani, di tela gommata PN 16
DN 40 | n° | 300
DN 50 | n° | 300
DN 60 | n° | 300
DN 80 | n° | 300
DN 100 | n° | 300
DN 125 | n° | 60
DN 150 | n° | 60
DN 200 | n° | 60
DN 250 | n° | 30
DN 300 | n° | 30
DN 350 | n° | 24
DN 400 | n° | 24
DN 500 | n° | 24
Anelli di tenuta piani, in fibra PN 40
DN 40 | n° | 120
DN 50 | n° | 120
DN 65 | n° | 120
DN 80 | n° | 60
DN 100 | n° | 30
DN 125 | n° | 30
DN 150 | n° | 30
DN 200 | n° | 30
DN 250 | n° | 30
DN 300 | n° | 30
DN 350 | n° | 30
DN 400 | n° | 24
DN 450 | n° | 18
DN 500 | n° | 18
DN 550 | n° | 18
DN 600 | n° | 18
Artiglio
50 x 2" | n° | 6
65 x 2” | n° | 6
80 x 2” | n° | 6
100 x 2” | n° | 6
125 x 2” | n° | 6
150 x 2” | n° | 6
200 x 2” | n° | 6
Atinite pasta verde in barattoli da 450 grammi | n° | 60
Barilotti filettati ambo i lati CM 10
DN 1/2" | n° | 300
DN 3/4 " | n° | 300
DN 1" | n° | 100
DN 1"1/4 | n° | 100
DN 1"1/2 | n° | 60
DN 2" | n° | 60
Barilotti filettati ambo i lati CM 15
DN 1/2" | n° | 300
DN 3/4" | n° | 300
DN 1" | n° | 300
DN 12 1/4 | n° | 50
DN 1" 1/2 | n° | 50
DN 2" | n° | 50
Barilotti filettati ambo i lati CM 20
DN 1/2" | n° | 100
DN 3/4" | n° | 100
DN 1" | n° | 80
DN 1" 1/4 | n° | 80
DN 1" 1/2 | n° | 60
DN 2" | n° | 60
Barilotti filettati ambo i lati CM 50
DN 1 | n° | 20
Barrette filettate da mt.1
Diametro 6 mm | n° | 150
Diametro 8 mm | n° | 150
Diametro 10 mm | n° | 100
Diametro 12 mm | n° | 100
Diametro 14 mm | n° | 100
Diametro 16 mm | n° | 80
Diametro 18 mm | n° | 80
Diametro 20 mm | n° | 60
Diametro 22 mm | n° | 60
Diametro 24 mm | n° | 60
Diametro 27 mm | n° | 50
Diametro 30 mm | n° | 50
Diametro 33 mm | n° | 30
Diametro 36 mm | n° | 20
Bigiunti in ghisa malleabile GEBO
DN 1/2” | n° | 100
DN 3/4” | n° | 150
DN 1” | n° | 150
DN 1”1/4 | n° | 50
DN 1”1/2 | n° | 80
DN 2” | n° | 80
DN 2"1/2 | n° | 18
DN 3” | n° | 12
Bigiunti universali:
DN 50 – 47/60 | n° | 15
DN 50 – 59.5/72 | n° | 15
DN 65 – 72.5/85 | n° | 15
DN 80 – 88.1/102.4 | n° | 15
DN 100 – 109.6/127.8 | n° | 15
DN 125 – 132.2/146 | n° | 10
DN 125 – 138.9/153.2 | n° | 10
DN 150 – 159.2/181.6 | n° | 5
DN 175 – 192.9/209 | n° | 10
DN 200 – 218/235 | n° | 8
DN 250 - 246/270 | n° | 8
DN 250 - 264/284 | n° | 8
DN 300 - 334/355 | n° | 8
DN 350 - 360/386 | n° | 6
DN 400 - 408/435 | n° | 6
DN 400 - 465/500 | n° | 6
DN 450 - 505/540 | n° | 6
DN 450 - 540/575 | n° | 6
Bocchettoni F.F.
DN 1/2” | n° | 30
DN 3/4” | n° | 30
DN 1” | n° | 30
DN 1”1/4 | n° | 12
DN 1”1/2 | n° | 12
DN 2” | n° | 12
DN 2”1/2 | n° | 12
Bocchettoni M. F.
DN 1/2” | n° | 30
DN 3/4” | n° | 30
DN 1” | n° | 30
DN 1”1/4 | n° | 12
DN 1”1/2 | n° | 12
DN 2” | n° | 12
Bulloni in acciaio zincato mezzo filetto
12 X 60 | n° | 500
12 X 80 | n° | 300
14 X 60 | n° | 500
14 X 70 | n° | 500
16 X 60 | n° | 600
16 X 70 | n° | 400
16 X 80 | n° | 300
18 X 70 | n° | 400
18 X 80 | n° | 400
18 X 90 | n° | 300
20 X 80 | n° | 300
20 X 90 | n° | 300
20 X 100 | n° | 300
20 X 120 | n° | 150
22 X 100 | n° | 150
22 X 120 | n° | 150
24 X 90 | n° | 480
24 X 100 | n° | 300
27 X 110 | n° | 300
30 X 110 | n° | 180
30 X 120 | n° | 180
33 X 130 | n° | 300
33 X 160 | n° | 300
Bulloni in acciaio zincato tutto filetto con doppio dado
10 x 90 | n° | 500
12 x 100 | n° | 500
Canapa a matasse | kg | 120
Collari di tenuta a un bullone con morsetto in ghisa sferoidale, fascia in acciaio inox, PAM
DN 1/2” | n° | 120
DN 3/4” | n° | 160
DN 1” | n° | 200
DN 1”1/4 | n° | 100
DN 1”1/2 | n° | 200
DN 2” | n° | 210
DN 2”1/2 | n° | 210
DN 3” | n° | 200
DN 4” | n° | 200
DN 5” | n° | 150
Collari di tenuta a tre bulloni con morsetto in ghisa sferoidale rivestita, fascia in acciaio inox, PAM
48/56 mm | n° | 50
56/68 mm | n° | 50
68/78 mm | n° | 60
78/88 mm | n° | 50
88/98 mm | n° | 50
98/108 mm | n° | 40
108/118 mm | n° | 25
114/126 mm | n° | 20
120/131 mm | n° | 5
126/138 mm | n° | 20
138/150 mm | n° | 20
150/162 mm | n° | 18
168/179 mm | n° | 8
219/228 mm | n° | 8
228/239 mm | n° | 8
264/274 mm | n° | 8
273/281 mm | n° | 7
322/333 mm | n° | 7
353/365 mm | n. | 7
368/380 mm | n° | 6
378/390 mm | n° | 6
Kit bi-componente tipo COATEC per la riparazione definitiva di una tubazione di qualsiasi materiale in un tempo massimo di trenta minuti, resistente a pressioni fino a 400psi e a temperature fino a 150°C, esente da sostanze tossiche nonché da solventi, idoneo all’impiego per acqua potabile in conformità con standard ANSI/NSf-61-1999. | n° | 30
Compensatori di dilatazione a saldare minimo onde 7 PN 16
DN 50 | n° | 10
DN 65 | n° | 8
DN 80 | n° | 6
DN 100 | n° | 6
Compensatori di dilatazione a saldare minimo onde 7 PN 25
DN 50 | n° | 10
DN 65 | n° | 8
DN 80 | n° | 6
DN 100 | n° | 6
DN 200 | n° | 6
DN 300 | n° | 6
Compensatori di dilatazione a saldare minimo onde 7 PN 40
DN 40 | n° | 10
DN 50 | n° | 8
DN 65 | n° | 8
DN 80 | n° | 6
DN 100 | n° | 6
DN 200 | n° | 6
Corda premistoppa in confezione da 10 metri
diametro 6 mm | n° | 50
diametro 8 mm | n° | 30
diametro 10 mm | n° | 15
diametro 12 mm | n° | 15
Croce in ghisa malleabile
DN 1/2" | n° | 200
DN 3/4" | n° | 150
DN 1" | n° | 150
DN 1" 1/4 | n° | 100
DN 1" 1/2 | n° | 100
DN 2" | n° | 100
Curve in acciaio stampate a stretto raggio (produzione certificata ISO 9000)
DN 40 | n° | 40
DN 50 | n° | 40
DN 65 | n° | 40
DN 80 | n° | 40
DN 100 | n° | 40
DN 125 | n° | 10
DN 150 | n° | 40
DN 200 | n° | 40
DN 250 | n° | 25
DN 300 | n° | 10
DN 350 | n° | 10
DN 400 | n° | 10
DN 450 | n° | 10
DN 500 | n° | 10
Dadi in acciaio zincato
DN 10 | n° | 2000
DN 12 | n° | 2000
DN 14 | n° | 1000
DN 16 | n° | 500
DN 18 | n° | 500
DN 20 | n° | 500
DN 22 | n° | 200
DN 24 | n° | 200
DN 28 | n° | 200
DN 30 | n° | 200
DN 33 | n° | 150
DN 35 | n° | 150
Doppie viti in acciaio zincato (produzione ISO 9000)
DN 1/4” | n° | 150
DN 1/2” | n° | 300
DN 3/4” | n° | 300
DN 1” | n° | 300
DN 1”3/4 | n° | 60
DN 1”1/4 | n° | 60
DN 1”1/2 | n° | 300
DN 2” | n° | 240
DN 2”1/2 | n° | 60
DN 3” | n° | 60
Doppie viti ridotte in acciaio zincato (produzione ISO 9000)
DN 1/2” x 3/8” | n° | 60
DN 3/4” x 1/2” | n° | 240
DN 1” x 1/2” | n° | 120
DN 1” x 3/4” | n° | 120
DN 1”1/4 x 3/4” | n° | 30
DN 1”1/4 x 1” | n° | 30
DN 1”1/2 x 3/4” | n° | 60
DN 1”1/2 x 1” | n° | 60
DN 1”1/2 x 1”1/4 | n° | 30
DN 2” x 3/4” | n° | 30
DN 2” x 1” | n° | 60
DN 2” x 1”1/4 | n° | 30
DN 2” x 1”1/2 | n° | 60
DN 3” x 2 | n° | 60
DN 3” x 2"1/2 | n° | 60
Elettrodi cito basico
DN 3,02 | pacchi | 8
DN 2,5 | pacchi | 6
Elettrodi Citoflex 3,25 | pacchi | 6
Elettrodi Citoflex 55 7010 ROSSO
DN 2,05 | pacchi | 12
DN 3,25 | pacchi | 12
DN 4 | pacchi | 12
DN 5 | pacchi | 12
Elettrodi Novocito
DN 2,05 | pacchi | 18
DN 3,25 | pacchi | 18
DN 4 | pacchi | 12
Fascia biadesiva in rotoli, autoamalgamante, con rigidità dielettrica 20 kV
mt. 10 x 5 cm | n° | 50
mt. 10 x 10 cm | n° | 50
Fogli di fibra per guarnizioni
150 x 150 - mm. 2 | n° | 20
150 x 150 - mm. 3 | n° | 15
150 x 150 - mm. 4 | n° | 10
150 x 150 - mm. 5 | n° | 10
Giunti universali flangiati tipo PAM PN 16
DN 40 25/55 | n° | 20
DN 50 46/76 | n° | 20
DN 65 57/87 | n° | 12
DN 80 78 / 108 | n° | 12
DN 100 100 / 130 | n° | 12
DN 100 108 / 130 | n° | 12
DN 125 129 / 159 | n° | 12
DN 150 152 / 182 | n° | 12
DN 200 198 / 228 | n° | 6
DN 250 245 / 280 | n° | 6
DN 250 266 / 301 | n° | 6
DN 300 314 / 349 | n° | 6
Gomiti in acciaio zincato femmina - femmina (produzione ISO 9000)
DN 1/2” | n° | 500
DN 3/4” | n° | 500
DN 1” | n° | 400
DN 1”1/4 | n° | 150
DN 1”1/2 | n° | 300
DN 2” | n° | 300
Gomiti in acciaio zincato maschio - femmina (produzione ISO 9000)
DN 3/8” | n° | 200
DN 1/2” | n° | 300
DN 3/4” | n° | 350
DN 1” | n° | 350
DN 1”1/4 | n° | 150
DN 1”1/2 | n° | 300
DN 2” | n° | 300
DN 2”1/2 | n° | 150
Guarnizioni in fibra da 2 mm
DN 3/4" | n° | 6000
Guarnizioni in gomma
DN 3/4" | n° | 6000
Idrometri 60 mt. | n° | 12
Idrometri 100 mt. | n° | 12
Manicotti in acciaio nero
DN 3/8” | n° | 300
DN 1/2” | n° | 500
DN 3/4” | n° | 500
DN 1” | n° | 500
DN 1”1/4 | n° | 150
DN 1”1/2 | n° | 180
DN 2” | n° | 180
DN 2”1/2 | n° | 18
DN 3” | n° | 18
Manicotti ridotti F.F. in acciaio zincato
DN 3/4” x 1/2” | n° | 12
DN 1” x 1/2” | n° | 12
DN 1” x 3/4” | n° | 12
DN 1”1/4 x 3/4” | n° | 12
DN 1”1/4 x 1” | n° | 12
DN 1”1/2 x 3/4” | n° | 12
DN 1”1/2 x 1” | n° | 12
DN 2” x 1” | n° | 12
DN 2” x 1”1/2 | n° | 12
Manicotti ridotti M.F. (Maschio misura piccola - Femmina misura grande)
DN 3/4” x 3/8” | n° | 12
DN 3/4” x 1/2” | n° | 12
DN 1” x 1/2” | n° | 12
DN 1” x 3/4” | n° | 12
DN 1”1/4 x 3/4” | n° | 12
DN 1”1/4 x 1” | n° | 12
DN 1”1/2 x 3/4” | n° | 12
DN 1”1/2 x 1” | n° | 12
DN 2” x 1” | n° | 12
DN 2” x 1”1/2 | n° | 12
Manometri a bagno di glicerina attacco radiale DN 60
0 – 16 bar | n° | 12
0 - 25 bar | n° | 12
0 – 40 bar | n° | 12
0 – 64 bar | n° | 12
0 - 100 bar | n° | 12
Manometri a secco attacco radiale DN 100
0 – 16 bar | n° | 12
0 – 30 bar | n° | 12
0 – 40 bar | n° | 12
0 – 64 bar | n° | 12
0 – 100 bar | n° | 12
Monogiunto maschio in ghisa malleabile zincata tipo GEBO
DN 1/2” | n° | 60
DN 3/4” | n° | 120
DN 1” | n° | 120
DN 1”1/4 | n° | 30
DN 1”1/2 | n° | 90
DN 2" | n° | 90
DN 2"1/2 | n° | 10
DN 3" | n° | 10
Prolunghe
1/2 X 1 cm | n° | 120
1/2 X 1,5 cm | n° | 120
Prolunghe ridotte
1/2 X 3/8 X 10 | n° | 120
1/2 X 3/8 X 15 | n° | 120
1/2 X 3/8 X 20 | n° | 120
Riduzioni zincate
DN 1/2” X 1/8” | n° | 30
DN 1/2” X 1/4” | n° | 30
DN 1/2” X 3/8” | n° | 30
DN 3/4” X 3/8” | n° | 30
DN 3/4” X 1/2” | n° | 300
DN 1” X 3/8” | n° | 30
DN 1” X 1/2” | n° | 300
DN 1” X 3/4” | n° | 300
DN 1”1/4 X 1/2” | n° | 30
DN 1”1/4 X 3/4” | n° | 30
DN 1”1/4 X 1” | n° | 30
DN 1”1/2 X 3/4” | n° | 120
DN 1”1/2 X 1/2 | n° | 60
DN 1”1/2 X 1” | n° | 60
DN 1”1/2 X 1”1/4 | n° | 30
DN 2” X 3/4” | n° | 30
DN 2” X 1/2” | n° | 30
DN 2” X 1” | n° | 30
DN 2” X 1”1/4 | n° | 30
DN 2” X 1”1/2 | n° | 30
DN 2”1/2 X 1” | n° | 18
DN 2”1/2 X 2” | n° | 18
DN 3/8 X 1/2 | n° | 18
DN 3” X 2” | n° | 18
DN 3” X 2”1/2 | n° | 18
DN 4” X 2” | n° | 18
DN 4” X 3” | n° | 18
Rotolo congiunzione dielettrica (10 cm) | rotolo | 60
Rubinetti a pulsante
DN 1/2” | n° | 12
Rubinetti a sfera con porta gomma
DN 1/2” | n° | 60
DN 3/4” | n° | 60
DN 1” | n° | 60
Rubinetti in bronzo zincato
DN 1/2" | n° | 60
Rubinetti Unidirezionali
DN 1/2” | n° | 60
Saracinesca in bronzo (CIM) Fig.70
DN 3/8” | n° | 100
DN 3/4” | n° | 120
DN 1/2” | n° | 120
DN 1” | n° | 100
DN 1"1/4 | n° | 100
DN 1"1/2 | n° | 120
DN 2" | n° | 30
DN 2" 1/2 | n° | 30
DN 3" | n° | 12
DN 4" | n° | 12
Staffe per contatori
DN 1/2” | n° | 60
Tappi maschio zincati
DN 3/4” | n° | 600
DN 1/2" | n° | 600
DN 3/8” | n° | 60
DN 1” | n° | 300
DN 1”1/4 | n° | 60
DN 1”1/2 | n° | 150
DN 2” | n° | 150
DN 2”1/2 | n° | 18
DN 3” | n° | 18
Pezzi a T FLANGIATA
DN 50 | n° | 6
Pezzi a T in acciaio zincato
DN 1/2” | n° | 150
DN 3/8” | n° | 60
DN 3/4” | n° | 150
DN 1” | n° | 60
DN 1”1/4 | n° | 50
DN 1”1/2 | n° | 50
DN 2” | n° | 30
DN 3” | n° | 30
Pezzi a T RIDUZIONE in acciaio zincato
DN 2” X 3/4 | n° | 30
Tronchetti di acciaio zincato, un lato filettato
DN 3/4” | n° | 60
DN 1/2 | n° | 12
DN 1” | n° | 60
DN 1”1/4 | n° | 30
DN 1”1/2 | n° | 90
DN 2” | n° | 90
DN 2”1/2 | n° | 12
DN 3” | n° | 30
DN 4" | n° | 30
Valvola a cappuccio per acqua, sigillabile PN 16
DN 1/2” | n° | 50
Valvole a sfera F.F. PN 16
DN 3/8” | n° | 60
DN 1/2” | n° | 120
DN 3/4” | n° | 90
DN 1” | n° | 60
DN 1”1/4 | n° | 30
DN 1”1/2 | n° | 30
DN 2” | n° | 30
DN 2” 1/2 | n° | 30
Valvole a sfera M.F. PN 16
DN 3/8” | n° | 100
DN 1/2” | n° | 120
DN 3/4” | n° | 120
DN 1” | n° | 60
DN 1/4” | n° | 18
DN 1”1/2 | n° | 30
DN 2” | n° | 30
Valvole a spillo PN 25
DN 1/4” | n° | 12
IDROSFERA
100 L | n° | 10
PRESSOSTATO
5 - 16 BAR | n° | 6
3 - 8 BAR | n° | 6

## Parte IV
L O T T O N ° 1
A | B | C | D | E
Descrizione | Unità di | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale
materiale | misura | prevista | I.V.A. esclusa | I.V.A. esclusa
COLLARE DI PRESA PER TUBI DI PE / PVC interamente realizzato in ghisa sferoidale GGG 40 con rivestimento epossidico a spessore, completo di guarnizione di tenuta in gomma sintetica EPDM idonea per uso alimentare in conformità alla norma DIN 2690, viti e rondelle di collegamento in acciaio inox:
DN 40 x 1 | n° | 10
DN 50 x 1 | n° | 10
DN 50 x 1 1/2 | n° | 10
DN 63 x 1 | n° | 15
DN 63 x 1 1/2 | n° | 15
DN 63 x 2 | n° | 12
DN 75 x 1 1/2 | n° | 12
DN 75 x 2 | n° | 12
DN 90 x 2 | n° | 12
DN 110 x 2 | n° | 12
Detergente liquido Cleaner per polietilene | n° | 12
Flange libere in alluminio PN 16
DN 40 | n° | 6
DN 50 | n° | 6
DN 63 | n° | 12
DN 75 | n° | 12
DN 90 | n° | 12
DN 110 | n° | 12
Raccordi elettrosaldabili per tubi in Polietilene: corpo stampato ad iniezione con resine in PE 100, grado di resistenza a trazione a norme UNI 8849, marchiato con nome produttore, pressione nominale di esercizio, classe di pressione SDR, diametro nominale, norma di riferimento UNI 312 (per fluidi in pressione), materiale impiegato. Idonei al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), rispondenti alle normative UNI 10910 e UNI 8849:
Cartelle per flange
DN 40 | n° | 5
DN 50 | n° | 5
DN 63 | n° | 5
DN 75 | n° | 10
DN 90 | n° | 10
DN 110 | n° | 10
Gomiti 90°
DN 32 | n° | 5
DN 40 | n° | 5
DN 50 | n° | 5
DN 63 | n° | 10
DN 75 | n° | 10
DN 90 | n° | 5
DN 110 | n° | 5
Gomiti 45°
DN 32 | n° | 5
DN 40 | n° | 5
DN 50 | n° | 5
DN 63 | n° | 4
DN 75 | n° | 4
DN 90 | n° | 4
DN 110 | n° | 4
Raccordi per tubi in Polietilene saldabili per elettrofusione, corpo in polietilene PE 100, resistenza elettrica monofilare, indicatori di fusione; marchiato con nome produttore, pressione nominale di esercizio, serie SDR, conformità all'utilizzo su gas (S5), diametro nominale; materiali impiegati idonei al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004, certificati secondo le normative UNI EN 12201 (acqua):
Manicotti elettrosaldabili
DN 32 | n° | 10
DN 40 | n° | 10
DN 50 | n° | 20
DN 63 | n° | 20
DN 75 | n° | 15
DN 90 | n° | 15
DN 110 | n° | 15
Riduzioni
DN 40 x 32 | n° | 5
DN 50 x 25 | n° | 5
DN 50 x 32 | n° | 5
DN 50 x 40 | n° | 10
DN 63 x 32 | n° | 5
DN 63 x 40 | n° | 5
DN 63 x 50 | n° | 10
DN 75 x 63 | n° | 5
DN 90 x 50 | n° | 5
DN 90 x 63 | n° | 5
DN 90 x 75 | n° | 4
DN 110 x 63 | n° | 4
DN 110 x90 | n° | 4
MANICOTTI ELETTOSALDABILI PE/OTTONE con filetto maschio
DN 32 x 1 | n° | 15
DN 40 x 1 | n° | 15
DN 40 x 1 1/2 | n° | 15
DN 40 x 2 | n° | 5
DN 50 x 1 | n° | 10
DN 50 x 1 1/2 | n° | 10
DN 50 x 2 | n° | 10
DN 63 x 1 1/2 | n° | 10
DN 63 x 2 | n° | 10
DN 75 x 2 | n° | 10
DN 75 x 2 1/2 | n° | 5
DN 110 x 2 | n° | 5
GOMITO PER POLIETILENE A 90° deriv. filettata femmmina
DN 20x1/2 | n° | 10
DN 25x3/4 | n° | 10
DN 32x1 | n° | 10
DN 40x 1 1/2 | n° | 10
DN 50 x 2 | n° | 8
DN 63 x 2 | n° | 8
DN 75x 2 1/2 | n° | 5
DN 90 x 3 | n° | 5
DN 110 x 4 | n° | 5
GOMITO PER POLIETILENE A 90° deriv. filettata maschio
DN 20 x 1/2 | n° | 10
DN 25 x 3/4 | n° | 10
DN 32 x 1 | n° | 10
DN 40 x 1 1/2 | n° | 10
DN 50 x 2 | n° | 8
DN 63 x 2 | n° | 8
DN 75x 2 1/2 | n° | 6
DN 90 x 3 | n° | 6
DN 110 x 4 | n° | 5
MANICOTTO DI RIPARAZIONE
DN 20 | n° | 20
DN 25 | n° | 20
DN 32 | n° | 20
DN 40 | n° | 20
DN 50 | n° | 15
DN 63 | n° | 15
DN 75 | n° | 5
DN 90 | n° | 5
DN 110 | n° | 5
PEZZO T a 90° con derivazione filettata femmina
DN 20x1/2 x 20 | n° | 30
DN 25x3/4 x3/4 | n° | 30
DN 32x1x32 | n° | 12
DN 40x 1 1/2 x 40 | n° | 12
DN 50x 2x 50 | n° | 12
DN 63x 2x 63 | n° | 6
DN 75x 2 1/2 x 75 | n° | 6
DN 90 x 3 x 90 | n° | 6
DN 110x 4 x 110 | n° | 4
PEZZO T a 90°
DN 20 | n° | 30
DN 25 | n° | 25
DN 32 | n° | 12
DN 40 | n° | 12
DN 50 | n° | 12
DN 63 | n° | 6
DN 75 | n° | 6
DN 90 | n° | 6
DN 110 | n° | 5
RACCORDO CON FLANGIA IN ACCIAIO ZINCATO PN 16
DN 50 x 40 | n° | 12
DN 50 x 50 | n° | 12
DN 63x 50 | n° | 12
DN 75x 2 1/2 | n° | 12
DN 90x80 | n° | 6
DN 90 x 100 | n° | 6
DN 110x 100 | n° | 6
GOMITO A 90° deriv.filettata maschio
DN 20 x 1/2 | n° | 30
DN 25x 3/4 | n° | 30
DN 32 x 1 | n° | 12
DN 40 x 1 1/2 | n° | 12
DN 50x 2 | n° | 12
DN 63 x 2 | n° | 12
DN 90x 3 | n° | 6
DN 110x 4 x 110 | n° | 6
RACCORDO MASCHIO
DN 20 x 1/2 | n° | 50
DN 25 X 3/4 | n° | 50
DN 32 x 1 | n° | 30
DN 40 x 1 1/2 | n° | 36
DN 50 x 1 1/2 | n° | 36
DN 50 x 2 | n° | 24
DN 63 x 2 | n° | 24
DN 75 x 2 1/2 | n° | 12
DN 75 x 3 | n° | 6
DN 90 x 3 | n° | 6
DN 90 x 4 | n° | 6
DN 100 x 4 | n° | 6
RACCORDO FEMMINA
DN 20 x1/2 | n° | 50
DN 25 x3/4 | n° | 50
DN 25 x 1 | n° | 30
DN 32 x 3/4 | n° | 30
DN 32 x 1 | n° | 36
DN 40 x 1 1/2 | n° | 30
DN 40 x 1 1/4 | n° | 30
DN 50 x 1 1/2 | n° | 30
DN 50 x 2 | n° | 36
DN 63 x 2 | n° | 36
DN 75 x 2 1/2 | n° | 12
TUBAZIONE in ACCIAIO ZINCATO laminato a caldo con rivestimento esterno ottenuto mediante applicazione di polietilene per estrusione secondo norma UNI 9099 e s mm 2,5 applicato sul tubo zincato secondo UNI 5745 per condotte d' acqua, rivestimento interno zincato di lunghezza mm 6,00 e acciaio Fe 330 secondo UNI 8863 con estremità con giunto a vite:
| N° BARRE | METRI
DN 1/2 | 10 | 60
DN 3/4 | 18 | 108
DN 1 | 24 | 144
DN 1 1/4 | 18 | 108
DN 1 1/2 | 18 | 108
DN 2 | 12 | 72
DN 2 1/2 | 6 | 36
DN 3 | 6 | 36
DN 4 | 6 | 36
TUBAZIONE in ACCIAIO NERO TRAFILATO con saldatura per condotte d'acqua e rivestimento interno di tipo epossidico, con certificato del ministero della sanità di potabilità, marchio IGQ (escluso mm 60,03 e 76,1 rivestimento) di lunghezza mm6,00 e acciaio Fe 360 secondo UNI 6363 (in parziale accondo ISO 559 con estremità con giunto e bicchiere sferico:
DN 50 | 12 | 72
DN 65 | 12 | 72
DN 80 | 12 | 72
DN 100 | 12 | 72
DN 125 | 6 | 36
DN 150 | 12 | 72
DN 200 | 6 | 36
DN 300 | 6 | 36
DN 350 | 6 | 36
TUBAZIONE in GHISA SFEROIDALE con giunto rapido per condotte d'acqua potabile in pressione con rivestimento interno cementizio per pressioni di esercizio non inferiori a 40 bar:
DN 50 | 20 | 120
DN 60 | 25 | 150
DN 80 | 12 | 72
DN 100 | 12 | 72
DN 125 | 12 | 72
DN 150 | 7 | 42
DN 200 | 7 | 42
DN 250 | 6 | 36
Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 100 a norma UNI EN 12201, ISO 4427, UNI EN ISO 15494, conforme alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04 e con proprietà organolettiche certificate in conformità alla norma EN 1622; colore nero con righe azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. PN 16 - IN ROTOLI
| ROTOLI | metri
D esterno 20 | 13 | 1300
D esterno 25 | 13 | 1300
D esterno 32 | 6 | 600
D esterno 40 | 6 | 600
D esterno 50 | 12 | 1200
D esterno 63 | 12 | 1200
D esterno 75 | 7 | 700
D esterno 90 | 7 | 700
D esterno 110 | 5 | 500
Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 100 a norma UNI EN 12201, ISO 4427, UNI EN ISO 15494, conforme alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04 e con proprietà organolettiche certificate in conformità alla norma EN 1622; colore nero con righe azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. PN 25 - IN ROTOLI
D esterno 20 | 13 | 1300
D esterno 25 | 13 | 1300
D esterno 32 | 6 | 600
D esterno 40 | 6 | 600
D esterno 50 | 12 | 1200
D esterno 63 | 10 | 1000
D esterno 75 | 8 | 800
D esterno 90 | 8 | 800
D esterno 110 | 5 | 500
GIRATUBO
DN 14 | n° | 12
DN 18 | n° | 6
DN 24 | n° | 6
PINZA A BECCO
DN 12 |  | 12
IMPORTO STIMATO PER IL LOTTO COMPLESSIVO DI FORNITURA € 400.000
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO UNICO € _______________________________ IN CIFRE
___________________________________________________________ IN LETTERE
Firma e timbro della ditta partecipante
____________________________________